ANEXO II

QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ACESSO À INTERNET (LOTE 1 e LOTE 2)

 1. FINALIDADE

As informações contidas neste Anexo descrevem os requisitos gerais, quantitativos e especificações técnicas do serviço de acesso à Internet, objeto dos Contratos a serem celebrados para o Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas (CAPGV) do Banco do Nordeste do Brasil, onde se localizam os seus Datacenters , doravante denominado BANCO.

Os requisitos para fornecimento dos componentes especificados neste documento têm caráter obrigatório devendo ser rigorosamente atendidos pelo CONTRATADO (operadora). O descumprimento total ou parcial de tais requisitos sujeitará o CONTRATADO às sanções contratuais cabíveis.
# 2. FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA

2.1. Os serviços a serem prestados deverão contemplar o fornecimento, instalação, configuração, gerenciamento, assistência e suporte técnico de toda a infraestrutura necessária à adequada prestação dos serviços ora especificados, incluindo, além dos recursos que compõem o backbone do fornecedor dos serviços, os seguintes componentes:

2.1.1 circuitos de comunicação de dados interligando o CAPGV e o backbone da operadora, integralmente implantados por meio físico terrestre, utilizando rotas físicas distintas, não compartilhando infraestrutura crítica, a fim de assegurar alta disponibilidade e redundância;

2.1.2 equipamentos e demais componentes relacionados ao fornecimento dos serviços;

2.1.3 cabos, módulos, placas, interfaces e demais acessórios relacionados aos itens descritos acima.

2.2. Ao BANCO caberá providenciar a adequação das instalações físicas do CAPGV para proporcionar a adequada acomodação dos equipamentos fornecidos no escopo dos serviços, incluindo:

2.2.1 adequação de tubulação e encaminhamentos internos para passagem de cabos, conforme normas técnicas aplicáveis.

2.2.2 disponibilização de equipamentos roteadores de borda de Internet, os quais deverão possuir interfaces ópticas com capacidade mínima de 10 Gbps, compatíveis com os utilizados no BANCO, garantindo plena interoperabilidade com a infraestrutura óptica atualmente instalada.

2.2.3 disponibilização de armários (racks) destinados ao abrigo e à montagem de equipamentos a serem instalados no CAPGV.

 3. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

3.1. Quando da implantação dos serviços, caberá ao BANCO fornecer as informações pertinentes à sua infraestrutura de tecnologia, necessárias à adequada configuração dos componentes envolvidos.

# 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET

## 4.1. ENDEREÇAMENTO IP

4.1.1. Cada circuito deverá ser fornecido ao Banco com 01 (um) segmento de 64 (sessenta e quatro) endereços IP (v4) válidos na Internet, publicados por BGP (Border Gateway Protocol) para a internet a partir dos roteadores do banco.

4.1.2. Cada circuito deverá ser fornecido com a mesma quantidade e características de IPv6 do item 4.1.1

## 4.2. SERVIDOR DE DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

4.2.1. O CONTRATADO deverá fornecer serviço de DNS secundário para no mínimo 30 (trinta) domínios nas suas instalações.

 4.3. CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO

4.3.1. Circuito de acesso à rede mundial de computadores (Internet) – Operadora A (LOTE 1)
Serviço	Endereço	Velocidade do Acesso	Meio Físico
Enlace 1 (E1A)	Av. Silas Munguba, 5700 - Bloco B1 Subsolo, Passaré, CEP-60.743-902, Fortaleza-CE	5 Gbps	Terrestre
Enlace 2 (E2A)	Av. Silas Munguba, 5700 - Bloco F, Passaré, CEP-60.743-902, Fortaleza-CE	5 Gbps	Terrestre

4.3.2. Circuito de acesso à rede mundial de computadores (Internet) – Operadora B (LOTE 2)
Serviço	Endereço	Velocidade do Acesso	Meio Físico
Enlace 1 (E1B)	Av. Silas Munguba, 5700 - Bloco B1 Subsolo, Passaré, CEP-60.743-902, Fortaleza-CE	5 Gbps	Terrestre
Enlace 2 (E2B)	Av. Silas Munguba, 5700 - Bloco F, Passaré, CEP-60.743-902, Fortaleza-CE	5 Gbps	Terrestre

4.3.2.1. Para fins de identificação, os enlaces são denominados Enlace 1 e Enlace 2, seguidos do identificador de operadora (A e B), distintas (LOTE 1 e LOTE 2), não implicando hierarquia operacional ou prioridade de uso entre os enlaces.

## 4.4. TOPOLOGIA DE INTERCONEXÃO

4.4.1. Será possível verificar a topologia desejada no Anexo III – Ambiente Atual e Topologia do Contrato.

## 4.5. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO INTERNET

4.5.1. O CONTRATADO deverá possuir conexão com no mínimo 5 (cinco) Pontos de Troca de Tráfego (PPT) operados pelo ix.br no território nacional, por meio de acordos de troca de tráfego, preferencialmente na modalidade multilateral, sendo obrigatória a interconexão nos PTTs localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

4.5.2. Deverá possuir presença em infraestrutura internacional de intercâmbio de tráfego que assegure conectividade redundante com redes globais relevantes, por meio de múltiplos pontos de interconexão localizados em diferentes regiões geográficas.

4.5.3. Deverá dispor de capacidade de trânsito IP internacional mínima de 100 (cem) Gbps nos hubs de cabos submarinos localizados no Brasil, preferencialmente em Fortaleza, podendo tal capacidade ser provida de forma agregada por múltiplas interfaces ou enlaces. A comprovação deverá ser realizada por meio de evidências técnicas nos equipamentos de borda responsáveis pela interconexão internacional, tais como relatórios de capacidade, configurações relevantes ou testes assistidos, ficando facultado ao Banco realizar diligência técnica para fins de verificação.

4.5.4. Deverá dispor de capacidade de trânsito IP por meio de, no mínimo, 5 (cinco) upstreams independentes, entendidos como provedores de trânsito IP distintos em termos de Sistema Autônomo (AS), de forma a assegurar diversidade técnica e redundância de conectividade.

4.5.5. Deverá possuir no mínimo 2 (dois) centros de roteamentos distintos em Fortaleza, implementados em topologia de alta disponibilidade, contemplando camadas de núcleo (core) e de distribuição. Os centros de roteamento deverão apresentar capacidades e níveis de desempenho equivalentes, observados os requisitos de redundância, balanceamento de carga e continuidade operacional, de modo que a falha de um centro não comprometa a prestação do serviço. Os equipamentos de distribuição deverão seguir a mesma lógica de equivalência e redundância.

4.5.6. Os centros de roteamento deverão estar distantes no mínimo 3 (três) km um do outro;

4.5.7. Cada Centro de Roteamento deverá possuir arquitetura de encaminhamento em hardware, não bloqueante e com operação em wire-speed, com capacidade mínima de 6 Tbps de throughput agregado, compatível com o encaminhamento simultâneo da capacidade nominal total de todas as suas interfaces.

4.5.8. Os subitens do item 4.5 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO INTERNET deverão estar comprovados na proposta.

## 4.6. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO À ATAQUES DDoS (ANTI DDoS)

O tráfego destinado aos endereços IP do BANCO que estejam sob trânsito, roteamento e/ou anúncio pela infraestrutura do CONTRATADO, proveniente dos enlaces de acesso à Internet por ela fornecidos, deverá ser monitorado para fins de detecção e mitigação de ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), com o objetivo de preservar a disponibilidade da conectividade IP, o CONTRATADO deverá atender à BCP 38, às RFC 2827 e 1918 e ao conceito de Martian Networks, bem como implementar mecanismos modernos de detecção e mitigação baseados em comportamento, anomalia e variação de tráfego, capazes de tratar ataques distribuídos, dinâmicos ou adaptativos, observados os requisitos a seguir:

4.6.1. A Solução deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial of Service) aplicável aos circuitos de conectividade IP dedicada à Internet fornecido pelo CONTRATADO, abrangendo ataques volumétricos e de exaustão de recursos, sejam eles distribuídos (DDoS – Distributed Denial of Service) ou não;

4.6.2. O ataque deverá ser mitigado por meio da separação entre o tráfego legítimo e o malicioso, com base em dinâmica de padrões de tráfego e comportamento de rede de modo que os serviços de Internet providos pelo Banco continuem disponíveis;

4.6.3. A limpeza do tráfego deverá ser seletiva, incidindo exclusivamente sobre os pacotes destinados ao IP ou prefixo alvo do ataque, de forma a preservar o tráfego legítimo destinado aos demais endereços, que não deverá ser submetido a limpeza ou desvio indevidos.

4.6.4. A solução deverá disponibilizar interface WEB segura (SSL/TLS) para visualização, acompanhamento e consulta de informações, tais como alertas, eventos e relatórios de ataques, não se caracterizando como ferramenta de administração de políticas de segurança do ambiente interno do Banco;

4.6.5. A solução deve possuir mecanismos para filtragem de pacotes anômalos, garantindo a validade das conexões, sem efetuar qualquer limitação com base no número de sessões ou de pacotes por endereço, de modo a evitar o bloqueio de usuários legítimos;

4.6.6. A solução deverá permitir a proteção da disponibilidade do tráfego de rede associado aos protocolos HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP e correio eletrônico, limitando-se à mitigação de ataques de negação de serviço, não abrangendo validação de conteúdo, lógica de aplicação ou autenticação;

4.6.7. A solução deverá realizar o filtro do tráfego anômalo de modo transparente e todo tráfego limpo deverá ser entregue na mesma interface do serviço sem a necessidade de túneis, circuitos adicionas ou alterações permanentes na topologia do BANCO.

4.6.8. A solução deverá possuir funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques, mantidas em operação ininterrupta durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual;

4.6.9. A solução deverá manter mecanismos dinâmicos de bloqueio e liberação baseados em endereços IP, prefixos e padrões de tráfego, compatíveis com IPv4 e IPv6, retirando automaticamente as restrições quando cessado o comportamento malicioso;

4.6.10. A solução deve manter uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período de tempo considerado seguro por um determinado cliente;

4.6.11. A solução deve implementar mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para IPv4 como para IPv6, incluindo, mas não se restringindo aos seguintes:

4.6.11.1. Ataques de inundação (flooding) e volumétricos, incluindo, mas não se restringindo a Bandwidth Flood, UDP Flood, ICMP Flood, bem como ataques de reflexão e amplificação, tais como aqueles baseados em DNS, NTP, SSDP, CLDAP, Memcached e protocolos similares.

4.6.11.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mau uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN Flood e TCP Idle Resets;

4.6.11.3. Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP;

4.6.11.4. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (IP Spoofing);

4.6.11.5. Ataques distribuídos que apresentem padrões variáveis ou adaptativos ao longo do tempo, ainda que operem abaixo de limiares fixos de volume ou taxa.

4.6.12. A solução deverá possibilitar a mitigação do ataque em prazo máximo de 10 (dez) minutos contados a partir de sua detecção automática pelos sistemas do CONTRATADO;

4.6.13. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação especificadas ou sature as conexões do AS, devem ser tomadas contramedidas tais como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole, quando estritamente necessário para preservação da estabilidade da rede;

4.6.14. Realizar a comunicação da ocorrência do ataque ao BANCO imediatamente após a detecção, por meio dos canais definidos contratualmente, com o devido registro do evento;

4.6.15. Disponibilizar relatórios mensais de mitigação de ataques e incidentes, em formato estruturado e passível de análise, contendo dados consolidados e, quando aplicável, representações gráficas, incluindo, no mínimo: número de tentativas de ataques, principais origens de ataques, volumes de ataques sumarizados por hora, dia, semana e mês, bem como a classificação dos ataques por tipo;

4.6.16. Disponibilizar um Centro Operacional de Segurança, com gestão e responsabilidade operacional no Brasil, admitido o uso de estruturas técnicas complementares, desde que mantidos a governança, o atendimento e a responsabilidade em território nacional, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, e atendimento por telefone 0800 e correio eletrônico, em português, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante a vigência contratual;

4.6.17. A solução deverá suportar, no mínimo, tecnologias de monitoramento de tráfego e eventos de rede, incluindo, mas não se restringindo a packet sniffing, NetFlow (versions 5, 7 e 9), sFlow (versions 4 e 5), IPFIX e SNMP, bem como outros mecanismos de telemetria de rede amplamente adotados pelo mercado;

4.6.18. A solução deverá ser capaz de executar ações predefinidas que automatizem as respostas aos ataques, conforme políticas e parâmetros previamente definidos, incluindo, mas não se restringindo a: envio de e-mail de notificação, anúncio de prefixos no BGP, geração de traps SNMP, modificação de ACLs e execução de scripts integrados via API com outras aplicações;

4.6.19. Suportar a disponibilização de painéis gráficos em tempo real destinados ao monitoramento operacional, apresentando a situação corrente dos eventos de segurança, ataques em andamento, volumes de tráfego observados e o estado das ações de mitigação.

4.6.20 O CONTRATADO deverá prover em sua infraestrutura o serviço de proteção contra ataques DDoS de forma integrada aos serviços de acesso.

## 4.7. OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

4.7.1. O escopo de contratação deste serviço contempla os circuitos de acesso à Internet destinados à comunicação entre o BANCO e a rede mundial de computadores (Internet), por meio de seu Site no Bloco B e de seu Site no Bloco F. Dessa forma, deverão ser fornecidos em cada LOTE, ao todo, 02 (dois) acessos de interconexão entre o BANCO e a Internet, distribuídos entre os referidos sites, conforme a arquitetura e a topologia estabelecidas neste Termo, observada a nomenclatura de identificação dos enlaces definida no item 4.3, sendo:

    - LOTE 1 - Acessos providos pela Operadora A, identificados como E1A e E2A, sendo o enlace E1A destinado ao Bloco B do BANCO e o enlace E2A destinado ao Bloco F do BANCO, observada a completa independência da infraestrutura de telecomunicações e dos meios físicos utilizados, desde a origem do enlace até as instalações do BANCO.

    - LOTE 2 - Acessos da Operadora B, identificados como E1B e E2B, sendo o enlace E1B destinado ao Bloco B do BANCO e o enlace E2B destinado ao Bloco F do BANCO, observada a completa independência da infraestrutura de telecomunicações e dos meios físicos utilizados, desde a origem do enlace até as instalações do BANCO.

4.7.2. No escopo destes serviços não poderão ser compartilhados quaisquer componentes do backbone entre as operadoras que fornecem os circuitos de comunicação de cada LOTE, devido ao fato de que uma falha no backbone de uma operadora não poderá afetar os serviços prestados pela outra, pois deverão ser backbones distintos;

4.7.3. Ficarão a cargo do BANCO quaisquer mudanças na configuração dos recursos de segurança (firewall) atualmente existentes no seu ambiente computacional e que sejam necessárias para a operação da solução;

4.7.4. Ficará a cargo do BANCO a configuração dos roteadores localizados no CAPGV, utilizados na solução, embora conte com o apoio do CONTRATADO para implantação e solução de incidentes;

4.7.5. Ficará a cargo do CONTRATADO a gerência e resolução de problemas e indisponibilidade nos circuitos contratados, de acordo com os níveis de serviço contratados;

4.7.6. O CONTRATADO deve aplicar correções de vulnerabilidades relevantes à segurança de rede publicadas pelo fabricante, mantendo atualizadas suas configurações de segurança dos roteadores e atualizar a versão do sistema operacional observando janelas de manutenção e critérios de estabilidade operacional, de modo a não impactar a disponibilidade dos serviços, sem custos adicionais para o BANCO;

4.7.7. O BANCO poderá solicitar, durante a vigência do Contrato, aumento ou redução da velocidade dos circuitos contratados, conforme suas necessidades, mediante solicitação formal por escrito, sujeita às condições técnicas e comerciais aplicáveis, devendo as alterações serem formalizadas por meio de aditivo contratual.

4.7.8. Ficará a cargo do CONTRATADO a configuração dos roteadores localizados no backbone (Provider Edge – PE), utilizados na solução, para implementar recursos suportados pela solução e previstos no escopo do serviço, destinados à otimização da utilização dos circuitos contratados, tais como CAR (Committed Access Rate), Traffic Policing e Traffic Shaping;