ANEXO VI

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO (LOTE 1 e LOTE 2)

O presente Anexo descreve os requisitos relacionados à prestação dos serviços de assistência técnica e suporte técnico para os serviços de comunicação e serviço de proteção Anti-DDoS, de modo a garantir a continuidade da prestação dos referidos serviços.

Todos os requisitos apresentados deverão ser integralmente atendidos pelo CONTRATADO. O não atendimento a qualquer dos requisitos apresentados, no todo ou em parte, sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas em Contrato e às medidas legais cabíveis.

# 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

## 1.1. Responsabilidades do CONTRATADO

1.1.1. O CONTRATADO deverá oferecer, como parte integrante dos serviços prestados, assistência e suporte técnico, na forma abaixo especificada, envolvendo todos os componentes fornecidos no escopo dos serviços ou necessários à sua execução, além de zelar pelo perfeito funcionamento dos demais recursos relacionados à prestação dos referidos serviços.

1.1.2. O CONTRATADO deverá contribuir para a manutenção do pleno e correto funcionamento da solução fornecida, por meio das seguintes modalidades de atuação:

Proativa: Identificação de problemas potenciais, sugestão de melhorias e novas formas de implementação, análises quantitativas e qualitativas de utilização de recursos, relatórios gerenciais e acompanhamento da prestação de assistência e suporte técnico;

Reativa: Atendimento para implementação de funcionalidades suportadas e tomada de providências para contorno ou resolução de incidentes, notificando falhas nos serviços prestados quando ocorrer indisponibilidade, incompatibilidade entre comportamento observado e especificações técnicas, configurações inadequadas, ou outras circunstâncias na utilização da solução que ponham em risco, com qualquer grau de severidade, os negócios do BANCO, observando os níveis de serviços estabelecidos no Anexo VII – Acordos de Níveis de Serviços.

1.1.3. Todos os requisitos objeto deste Anexo deverão ser integral e continuamente atendidos durante toda a vigência contratual, tendo como marco inicial a emissão do Termo de Aceitação Definitiva (TAD) pelo BANCO, devendo sua execução ocorrer às expensas e sob inteira responsabilidade do CONTRATADO, sem qualquer ônus adicional para o BANCO, inclusive no que se refere aos seguintes aspectos:

1. Deslocamento, hospedagem e alimentação de técnicos;
2. Transporte de equipamentos e materiais, incluindo seguros;
3. Chamadas telefônicas, serviços de fax e demais meios de comunicação para atendimento de chamados de assistência e suporte técnico direcionadas ao núcleo de operação e controle (NOC) do CONTRATADO;
4. Impostos, taxas, tarifas, seguros obrigatórios e demais despesas legais relacionadas à prestação dos serviços.

# 2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## 2.1. Composição

2.1.1. Serão consideradas como integrantes da assistência técnica as seguintes atividades:

Identificação e solução de incidentes e problemas relacionados aos componentes integrantes da rede;

Realização de configurações lógicas, fornecimento, instalação e desinstalação de quaisquer equipamentos (modens, placas, bastidores, etc) integrantes da rede;

Substituição de quaisquer componentes fornecidos que venham a apresentar falhas, incluindo o seu recolhimento e a instalação física de equipamento novo;

Atendimento de chamadas relacionadas a dúvidas, falhas, mudanças e demais aspectos relacionados aos serviços prestados, a ser realizada pelo núcleo de operação e controle do CONTRATADO;

Quaisquer outras intervenções na solução, de forma a assegurar o bom funcionamento da solução, de acordo com as necessidades do BANCO.

## 2.2. Atendimento

### 2.2.1. Canais de comunicação

2.2.1.1. O CONTRATADO deverá disponibilizar canais de atendimento para abertura de chamados, incluindo, no mínimo, número 0800 ou serviço telefônico equivalente, Portal Web e e‑mail, destinados à equipe do BANCO responsável pela gestão dos serviços;

2.2.1.2. Os canais de atendimento deverão incluir pesquisa de satisfação automática;

2.2.1.3. O suporte técnico deverá aferir mensalmente NPS (Net Promoter Score) onde a pontuação mínima deverá ser de 75%.

### 2.2.2. Horários de atendimento

2.2.2.1. As chamadas telefônicas direcionadas ao núcleo de operação e controle deverão ser atendidas no regime 24x7x365, não havendo limites quanto à sua frequência e duração.

### 2.2.3. Natureza dos chamados

2.2.3.1. O CONTRATADO deverá receber e tratar as solicitações e chamados direcionados ao Núcleo de Operação e Controle, assegurando, em conformidade com os prazos estabelecidos no Acordo de Níveis de Serviço (SLA), o atendimento e as respostas adequadas às demandas apresentadas pela equipe do BANCO responsável pela gestão dos serviços, incluindo:

fornecimento de informações sobre estado atual e modo de operação dos serviços prestados;

1. indicação de ações e prazos para restabelecimento de serviços afetados por falhas de qualquer natureza;
2. realização de mudanças na prestação dos serviços, envolvendo reconfiguração de funcionalidades dos serviços prestados, após a submissão da RDM (Requisição de Mudança) à equipe do BANCO e mediante sua prévia aprovação.

### 2.2.4. Identificação de chamado

2.2.4.1. Para cada solicitação realizada ao Núcleo de Operação e Controle, deverá ser gerado e informado um identificador único para acompanhamento das ações e prazos relacionados à solicitação, o qual deverá constar no relatório de serviços (chamados técnicos) especificado no Anexo V – Requisitos de Gerenciamento dos Serviços do Contrato.

# 3. SUPORTE TÉCNICO

3.1. O suporte técnico dos componentes da solução deverá contemplar atuação do CONTRATADO, englobando as seguintes atividades:

atuar de forma preventiva, por meio de monitoramento, manutenção e ações corretivas planejadas, visando reduzir a ocorrência de falhas nos componentes da solução;

restabelecer o funcionamento dos componentes em caso de incidentes e, quando aplicável, identificar a causa raiz e implementar solução definitiva;

executar instalação, reinstalação e desinstalação de quaisquer componentes da solução;

proceder às alterações nas configurações lógicas dos equipamentos ativos da rede que reflitam melhorias nos serviços prestados, inclusive para planejamento e ativação de novas funcionalidades suportadas que venham a ser solicitadas pelo BANCO;

realizar atualização de versões de softwares dos equipamentos, instalação de módulos, memórias, e demais componentes de software ou hardware já contratados ou que venham a ser aditados aos serviços contratados;

efetuar alteração e adaptação das configurações;

implementar funcionalidades suportadas pela solução;

executar quaisquer outras intervenções nos componentes da solução de forma a assegurar o bom funcionamento da solução, de acordo com as necessidades do BANCO;

identificar eventuais pontos de falha, congestionamento do tráfego e vulnerabilidades, bem como sugerir ajustes na largura de banda dos circuitos e melhorias de segurança das informações trafegadas.

  1. O CONTRATADO deverá acatar, imediatamente, as notificações de incidentes de falhas e a abertura de chamados de suporte técnico no regime de 24x7x365, informando identificador para acompanhamento dos chamados.

  1. Deverá ser possível abrir chamados para notificação de incidentes, em língua portuguesa, por meio de telefone (0800 nacional ou serviço telefônico equivalente), sistema web, e‑mail ou outros meios eletrônicos disponibilizados pelo CONTRATADO, junto à Central de Atendimento Técnico.

3.4 Durante a ocorrência de incidentes que impactem a disponibilidade ou o desempenho dos serviços, o CONTRATADO deverá manter o BANCO informado quanto ao status, ações em curso e previsão de normalização, conforme a criticidade do incidente.

3.5 Quando aplicável, os incidentes recorrentes ou de maior impacto deverão possuir registro da causa raiz e das ações corretivas adotadas, disponível para consulta pelo BANCO.

3.6 O CONTRATADO deverá manter histórico técnico das ocorrências e intervenções realizadas, de forma a subsidiar análises, ações preventivas e melhorias contínuas dos serviços, devendo disponibilizá‑lo ao BANCO sempre que solicitado.